ВЕДОМОСТИ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Распространяется бесплатно 18 марта 2024 года № 10/2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. с. Георгиевка № \_\_\_\_\_

О внесении изменений и дополнений в постановление от 16.03.2024 № 35-п «Об утверждении Схемы теплоснабжения Георгиевского сельсовета Канского района»

Руководствуясь Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190, постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», и постановлением Правительства от 08.08.2012 № 108 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Георгиевского сельсовета Канского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Георгиевского сельсовета от 16.03.2024 № 35-п «Об утверждении Схемы теплоснабжения Георгиевского сельсовета Канского района» следующие изменения:

1.1. таблицу 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 Характеристики котельного и вспомогательного оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | наименование обьекта | Адрес объекта | Установленная мощность Гкал/ч | Тип котла | наличие приборов учета тепла | Насос сетевой | Насос подпиточный | Вентилятор дутьевой | Дымосос | наличие водоподготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная | с. Георгиевка, ул. Школьная, 3 | 1,86 | КВр-0,63 (2022г) | нет | К100-65-200А 18,5кВт\*3000 (2022г.)К100-65-200А 18,5кВт\*3000 2022 г.) | К65-50-160 5,5кВт\*3000 (1984г.) | ВЦ 14-46/ 2,2кВт\*3000 (2022г.) | ДН-8/ 15кВт\*1500 (1984 г.) | да |
| КВр-0,63 (2024г) | ВЦ 14-46/ 2,2кВт\*3000 (2024) |
| КВр-0,63 (2022г) | ВЦ 14-46/ 2,2кВт\*3000 (2022) |

1.2. Части 11 изложить в следующей редакции:

«**Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения**

На территории с. Георгиевка услуги по теплоснабжению оказывает – ГПКК «ЦРКК». Установленный тариф для потребителей составляет:

* прочие потребители 4 170,38 руб/Гкал;
* население (с НДС) 5 004,46 руб/Гкал.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Ведомости Георгиевского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Георгиевского сельсовета <https://georgievskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/>.

Глава Георгиевского сельсовета С.В. Панарин

Ведомости Георгиевского сельсовета Учредители Ответственный за выпуск

 Георгиевский сельский

 Совет депутатов Азарова Т.Ю.

 Глава Георгиевского сельсовета

Отпечатано на множительной технике администрации Георгиевского сельсовета.

Адрес: 663643, Красноярский край, Канский район, с. Георгиевка, ул. Школьная, 2. Тираж 50 экземпляров.