ВЕДОМОСТИ ГЕОРГИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Распространяется бесплатно                                                        04 октября 2022 года         № 26

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

# Памятка населению по действиям при пожаре

# Опасные факторы пожара воздействующие на людей:

открытый огонь;

повышенная температура (+60 С и выше);

токсические продукты горения 	(углекислый газ – 0,1% от объёма, угарный газ – 6%        от 	объёма);

дым;

пониженная концентрация кислорода (менее 17% от объёма);

взрывы;

подающие части конструкции.

Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения 	пожара в квартире:

не храните в доме бензин, керосин, ЛВЖ;

приобретите хотя бы один огнетушитель;

не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, приёмники, телевизоры;

следите за исправностью электропроводки, розеток;

не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности);

не разогревайте на открытом огне  краски, лаки и т.п.

# Действия при пожаре в квартире

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану.

2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к тушению пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань).

3. При опасности поражения  электротоком отключите электроэнергию.

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, огнетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью)

5. При пожаре ни в коем случае не открывать форточки и окна.

6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам выше-ниже находящихся квартир.

7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.

8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо передвигаться ползком, так как температура у пола значительно ниже и больше кислорода.

Ведомости Георгиевского сельсовета              Учредители                                            Ответственный за выпуск

Георгиевский сельский

Совет депутатов                                     Азарова Т.Ю.

Глава Георгиевского сельсовета

Отпечатано на множительной технике администрации Георгиевского сельсовета.

Адрес: 663643, Красноярский край, Канский район, с. Георгиевка, ул. Школьная, 2. Тираж 50 экземпляров